公开招标文件

项目名称： 电动手术台2（第二次）

项目编号： 2021-JL13(03)-W10415

采购机构：物资采购中心

二〇二三年 三 月

- 特别提示：投标注意事项

一、投标供应商应诚实守信,不得虚假投标。请认真阅读第五部分《供应商廉洁和诚信承诺书》，并签字确认。采购机构视情核实投标资料真伪，一经核实虚假投标行为，将按照无效投标处理，并依法依规予以处罚，将违规情形报告采购管理部门。

二、投标供应商应特别留意招标文件上载明的投标起始截止时间，提前或逾期送达（含邮寄送达）的投标文件将被拒收，投标时授权代表须随身携带身份证、法定代表人授权证明、本人在投标单位缴纳的近三个月社保记录复印件和采购文件购买凭证。

三、请仔细检查招标文件要求提交的相关证书的有效期和审核信息。

四、请仔细检查投标文件是否按要求盖单位公章、签名、签署日期、胶装成册、密封。投标文件需签名之处由法定代表人或投标授权代表签署，否则可能会被视为无效投标。

五、带“★”号条款均为实质性响应指标要求，必须全部响应。若有一项带“★”条款未响应或不满足，均视为非实质性响应招标文件，按无效投标处理。特别注意提供“★”号参数技术支持资料，包括但不限于制造商公开发布的资料【含制造商出具的产品规格表或国家认可权威检测机构出具的检测报告或技术白皮书或产品彩页（含复印件）等】。

本文件中“表1-1：资格性审查表”和表1-2：:符合性审查表”的相应条款均为实质性响应条款（指标）要求，必须全部响应；若有一项及以上实质性响应条款（指标）未响应或不满足，均视为非实质性响应招标文件，按无效投标处理。

本文件“第二部分--采购项目技术和商务要求”技术要求中设备总体要求、使用需求（特殊功能需求）等、主要技术参数、配置需求及售后服务均需逐条响应，否则视为无效投标。

六、《价格文件》一式三份，单独密封在一个信封内，信封表面标明“价格文件”“开标时启封”字样，注明“投标供应商名称”“项目名称”“项目编号”“包号”等信息，投标时单独密封递交。投标供应商如未按上述要求单独递交《价格文件》，投标将被拒绝。投标文件中除《价格文件》和《易损易耗件（零配件）清单》外，其他部分不得有任何涉及本次投标报价的信息，否则视为无效投标。

七、投标供应商编制投标文件，应按照招标文件第五部分附件表格要求，认真填写《资格证明文件索引表》、《商务评审索引表》和《技术评审索引表》，并按规定填写响应情况和相关证明材料在投标文件中位置页码；评审时评委会依据投标文件，对投标供应商填写的内容进行审核确认。未填写索引表投标无效。

八、投标供应商如有两个以上名称且在投标文件中同时出现的，应提供其为同一单位的书面证明材料。

九、文件中“近*年/月”、“最近*年/月”、“前*年/月”均是指以投标截止时间为基准点向前推算。投标截止时间在6月1日前，近三年财务报表指上年度之前的三年 (不含上年度)，投标截止时间在6月1日（含）后，近三年财务报表指本年度之前的三年（含上年度），特别说明除外。

十、本次招标、投标、评标均以包为单位，投标供应商须对所投包内所有产品和数量进行投标报价，否则视为无效投标。

十一、投标文件中相关复印资料应清晰、可辨认，投标中请自带原件备查，如资料模糊且不能现场提供原件，视为该项资料无效。涉及外文文本需翻译成中文并加盖鲜章。

十二、因本项目特殊，除投标授权代表应现场递交投标文件外，需一名主要技术人员到现场答疑。

十三、供应商发现购买招标文件时提交的相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

十四、投标供应商应对提供的资料真实性负责，如发现投标供应商借用或盗用他人相关资质的，将根据国家、军队及医院供应商管理规定予以处理。

十五、本招标文件主要依据国家军队采购相关法规规定拟制，军队相关规定未明确事项可参照政府采购相关法规规定，最终解释权归军委后勤保障部采购管理局。对招标文件有疑问的，由编制招标文件的采购机构书面解释澄清。

目    录

前附表

第一部分  招标公告	1

第二部分  采购项目技术和商务要求	5

第三部分  投标供应商须知	9

第四部分  拟订立的合同样本	34

第五部分  投标文件内容及格式	39

# 前附表

本表是对本采购文件重点内容的集中说明，需重点关注。如与下文存在不一致的地方，以本表为准。

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 电动手术台2（第二次） 公开招标 采购机构： 物资采购中心 联系人： 杨老师 项目预算： 195万元 |
| 2 | 投标供应商 资格条件 | 详见第一部分“招标公告”第四项：投标供应商资格要求。 |
| 3 | 投标有效期 | 投标截止后 180 日 |
| 4 | 投标文件 | 投标文件包括3部分：价格文件、投标书、资格证明文件。价格文件一式 3份，其中正本 1份，副本 2份；投标书一式 5 份，其中正本 1 份，副本 4 份；资格证明文件一式 5 份，其中正本 1份，副本 4 份。在每一份文件上要注明“正本”或“副本”字样。如果正本与副本、电子投标文件不符，以正本为准。 投标供应商应自带备份电子投标文件，以防损坏。电子投标文件提交要求： （1）电子投标文件必须采用光盘刻录； （2）光盘应加贴标签，注明“项目名称、项目编号、包号、投标供应商名称”，每包单独密封； （3）电子投标文件为纸质价格文件、投标书、资格证明文件正本的PDF格式和DOC格式文档，目录与相应内容具有链接索引功能，文件名格式：“第X包-项目名称-投标供应商名称”。 |
| 5 | 现场勘察 | 本项目不组织。 |
| 6 | 标前答疑 | 本项目不组织。 |
| 7 | 招标文件 修改 | 在投标截止时间前，采购机构可以对招标文件进行修改，修改后在原公告发布网站发布补充公告并及时通知投标供应商。采购标的、关键技术参数和资格条件变更的，须重新发布招标公告。 |
| 8 | 投标文件递交时间地点 | 投标文件开始接收时间：2023年 4 月 27 日 8 : 30 （北京时间） 投标文件截止接收时间：2023年 4 月 27 日 9 : 00 （北京时间） 地点： 重庆市 方式：法定代表人或投标授权代表现场递交投标文件 |
| 9 | 开标时间 地点 | 开标时间：2023年 4 月 27 日 9 : 00 （北京时间） 地点： 重庆市 |
| 10 | 评标方法 及标准 | 采用 综合评分 法 评标标准：详见第三部分“投标供应商须知”第五条评标相关内容。 |
| 11 | 付款及结算方式 | 详见招标文件第二部分 |
| 12 | 交货时间 地点 | 详见招标文件第二部分 |
| 13 | 导致无效投标 因素 | 1.首页特别提示投标注意事项中明确的无效投标内容。 2.第三部分资格性和符合性审查表中明确要求的内容。 3.第三部分第五项开标与评标第（五）、（六）款中明确的无效投标内容。 |

- 第一部分  招标公告

电动手术台2（第二次） 招标公告（2021-JL13(03)-W10415）

我单位就以下项目进行国内公开招标，采购资金已全部落实，欢迎符合条件的供应商参加投标。

- 一、项目名称： 电动手术台2（第二次）

- 二、项目编号： 2021-JL13(03)-W10415

- 三、项目概况：

| 包号 | 货物名称 | 技术要求 | 计量 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 项目预算（万元） | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动手术台2 | 详见招标文件中第二部分 | 台 | 1 | 195 | 195 | 合同签订后120天内 | 重庆市 |
| 说明 | 1.投标供应商须对以上所有产品和数量进行投标报价，否则视为无效投标。 2.投标报价为货物送达招标人指定地点，安装调试验收合格、培训、售后服务的价格。 3.本项目确认 1 家中标供应商。 4.投标供应商必须保证所投产品为全新、未使用过的产品。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、投标供应商资格条件

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）国有企业；事业单位；军队单位；成立 3 年以上的非外资控股企业。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场地经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。

（四）投标供应商需近三年内（截止开标时间）未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。

（五）本项目不接受联合体投标。

（六）本项目特定资质：

1.所投产品为进口产品、国外品牌产品的供应商须具有国内代理授予的有效代理授权书。

2.按国家规定生产商具有《医疗器械生产许可证》、代理商具有《医疗器械经营许可证》等相应资质。

3.第一类医疗器械具有《第一类医疗器械产品备案凭证》。第二类、第三类医疗器械具有《医疗器械注册证》。

- 五、招标文件申领时间、地点、方式

（一）申领时间：2023年 4 月 4 日至 4 月 11 日，每日上午 8:00至 11:30 ，下午3:00至5:00 。

（二）申领地点：    重庆市            。

（三）申领招标文件时需提供以下资料：

1.营业执照或事业单位法人证书复印件加盖公章(军队单位不需要提供)；

2.潜在投标供应商代表身份证明材料；

（1）如为法定代表人，只需提供法定代表人资格证明书原件即可；

（2）如为非法定代表人，则需提供法定代表人资格证明书原件及法定代表人授权书原件，以及被授权人在职员工证明、最近连续3个月缴纳社保证明（社保不足3个月的，则需提供最近连续3个月银行打印版工资流水）。

3.投标供应商主要股东或出资人信息；

4.相关声明书：

（1）非外资独资或外资控股企业的书面声明（企业提供，事业单位、军队单位不需要提供）；

（2）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（3）近3年没有发生过重大质量安全事故的书面声明；

（4）保密承诺书；

（5）供应商廉洁和诚信承诺书

5.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重失信行为记录名单，未被列入军队供应商暂停名单，未在军队采购供应商失信名单禁入处罚期内的承诺书；

6.最近一年内（投标时间截止前）任意6个月纳税的证明材料（根据税务部门出具的完税凭证或纳税的银行转账汇款单、对账单等判定；军队单位不作要求）；

7.最近一年内（投标时间截止前）任意6个月缴纳社会保障金的证明材料（根据银行转账汇款单或社保部门出具的缴纳社会保障金的凭证判定；不需要缴纳社会保障金的供应商，投标供应商应提供相关证明材料或提供书面声明）；

8.会计师事务所出具的近3年审计报告[审计报告应包含报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表（无所有者权益表的提供书面说明）、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应有会计师事务所公章，2个注册会计师的签字和盖章。军队单位、事业单位无法提供审计报告的，可由上级管理部门批复的决算（或内部会计报表）代替]

9.所投产品为进口产品、国外品牌产品的供应商须具有国内代理授予的有效代理授权书。

10.按国家规定生产商具有《医疗器械生产许可证》、代理商具有《医疗器械经营许可证》等相应资质。

11.第一类医疗器械具有《第一类医疗器械产品备案凭证》。第二类、第三类医疗器械具有《医疗器械注册证》。

【按上述要求提供相应的证明文件（复印件）即可。】

- 申领方式：

投标供应商携带资料赴报名现场，经审查合格后领取招标文件。

（五）招标文件售价： 200 元/份，售后不退。

- 六、投标开始和截止时间及地点、方式

- 投标开始时间：2023年 4 月 27 日 8 : 30 （北京时间）。

- 投标截止时间：2023年 4 月 27 日 9 : 00 （北京时间）。

- 投标地点：   重庆市  。

投标方式：由投标供应商法定代表人或授权代表现场递交投标文件，不接受邮寄等其他方式。

- 七、开标时间、地点

- 开标时间：2023年 4 月 27 日 9 : 00 （北京时间）。

- 开标地点：  重庆市    。

- 八、样品

本项目不涉及样品评审。

- 九、现场勘察

本项目无现场勘察。

- 十、本采购项目相关信息在《军队采购网》（www.plap.cn）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、医院官网（www.xnyy.cn/）上发布。

- 十一、采购机构联系方式

联 系 人： 杨老师、甘老师

办公电话： 023-68766968（08:00—12:00，15:00—18:00）

监督电话： 023-68754138（08:00—12:00，15:00—18:00）

地    址：  重庆市

- 十二、上级监督部门联系方式

上级监督部门监督人：  王参谋

办公电话： 023-68752144（08:00—12:00，15:00—18:00）

采购机构：物资采购中心

- 第二部分  采购项目技术和商务要求

- 货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动手术台2 | / | 台 | 1 |

- 技术要求

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 | 实现骨科高上、下肢及骨盆手术的开展、无障碍术中影像诊断、提高手术精度和安全性，肢体可在术中拉力下牵引，完成特殊部位如骨盆、关节间隙开放及微创手术 |  | / |
| 1.1 | 设备用途 | 骨科四肢及骨盆手术 |  |  |
| 1.2 | 实验对象 | 临床患者 |  |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 | 1、具备下肢及上肢牵引模块 2、牵引模块主件为100%碳纤维复合材料 3、配备摆放特殊体位模块和套件 4、床面须有部分为360°透视无任何伪影 |  |  |
| 2 | 主要技术参数 | / |  | / |
| 2.1 | ★参数1 | 牵引模块具有上、下肢体拉力下牵引复位功能，采用万向轴调节及锁定方式，显示牵引肢体角度；能实现骨科手术的多轴快速定位，满足上、下肢创伤手术的精准定位与牵引功能。 |  |  |
| 2.2 | ★参数2 | 牵引模块主件须100%碳纤维复合材料，床面近尾部或拆换模块可进行360°透视，牵引主件及骨盆位置床面须满足360°无伪影透视；配备上肢手术所需全碳纤台面。 |  |  |
| 2.3 | ★参数3 | 采用模块化安装方式，可实现头腿互换体位及床面水平移位功能。 |  |  |
| 2.4 | ▲参数4 | 床下净空间（床面一端到床柱距离）最大≥1380mm(正向)，可满足各类极限体位。 |  |  |
| 2.5 | ▲参数5 | 牵引套件具备外旋角度显示功能，并可随时手动设置初始位，牵引靴底端具备万向调节模块，可改变踝关节角度；牵引架及肢体固定靴套刚度满足肢体极限重量牵引（>100kg）。 |  |  |
| 2.6 | ▲参数6 | 牵引梁旋转角度：上升≥28°,下降≥35°,内收≥20°,外展≥45°。 |  |  |
| 2.7 | 参数7 | 手术床可直行或原地转向及刹车系统，满足即时转运功能。 |  |  |
| 2.8 | 参数8 | 满足俯卧位手术患者的头部无压固定装置系统，并可通过配套的反射镜面观测患者术中麻醉面部状态，头部无压固定装置系统的支撑罩与镜面之间的距离可调。 |  |  |
| 3 | 配置需求 |  |  |  |
| / | 配置 | 品名 | 单位 | 数量 |
| 3.1 | 配置1 | 骨科手术床（部分碳纤或有可拆卸接口） | 台 | 1 |
| 3.2 | 配置2 | 肢体牵引模块（上肢、下肢单独） | 套 | 1 |
| 3.3 | 配置3 | 床面可拆卸碳纤维模块 | 套 | 1 |
| 3.4 | 配置4 | 上肢侧向碳纤维台面 | 套 | 1 |
| 4 | 售后服务 | / |  | / |
| 4.1 | 保修年限 | 3年 |  |  |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |  |
| 4.10 | 使用培训 | 支持 |  |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |  |

强调：关键技术指标以“★”标记，重要技术指标以“▲”标记，一般技术指标不作标记。★号技术指标必须全部响应，若有一项★号条款未响应或不满足，均视为非实质性响应《招标文件》，按无效投标处理。本项目“★”指标和存在“正偏离”的技术指标，投标供应商须提供与投标货物品牌、规格型号相一致的技术支持资料，★号技术指标响应无依据来源或依据来源不明确的，视为不满足，按无效投标处理；“正偏离”一般参数指标响应无依据来源或依据来源不明确的，不予认可为“正偏离”。投标供应商须按《招标文件》“第五部分”的格式要求制作“技术指标参数响应偏离表”。

技术支持资料，包括但不限于制造商公开发布的资料【含制造商出具的产品规格表或国家认可权威检测机构出具的检测报告或技术白皮书或产品彩页（含复印件）等】。对于需求中需要定制、涉及安装调试等客观无法提供技术证明资料的内容部分，可由投标供应商或投标产品生产厂商出具完全响应的承诺。

- 三、商务要求

- ★（一）交货时间、地点与方式

1.交货地点：  重庆市  。

2.交货期：合同签订之日起   120  天内全部交货并安装调试完毕。

3.交货方式： 投标供应商自行送达招标人或项目使用方指定的地点 。

- （二）售后服务

1.免费保修期：自交货验收合格之日算起，所有产品质保 36 个月。投标供应商对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。

2. 出现故障响应时间：本地维修到达现场时间 6 小时以内(节假日照常服务)，外地维修到达现场时间 24 小时以内(节假日照常服务)。

3.保外维修人工费免费（含交通、住宿、维修工时等）

4.软件升级（如涉及）：终身免费升级

5.凡涉及与医院HIS、LIS、PACS、电生理系统、病理信息系统等系统连接的设备，要求具有标准数字接口，若投标产品没有匹配的接口，由中标供应商负责改造并承担相应费用。（如涉及）

6.安装、验收及培训：供应商免费送货上门，免费安装培训。按合同规定的时间内发货到甲方指定地点，并完成安装、调试与技术培训，交付甲方验收。免费提供视频培训或现场培训，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。货物到达现场后，投标供应商应在具体使用科室人员及医学工程科验收人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观、安装调试。产品到货验收时，厂家须向我院提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。验收标准按国家标准或经双方协商认可的标准、合同要求及技术协议执行。仪器技术指标经验收合格后，出具验收报告并正式交付用户使用。

7. 包装和运输：卖方负责设备的包装和运输。包装必须坚固，能适用远距离的海运、空运及气候的变化，并能适应中国境内铁路、公路运输。

- ★（三）专利权和保密要求

投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

- ★（四）付款及结算方式

1.本项目不预付货款，待所有货物出厂验收合格并发运到位后，合同甲方凭已签章的发运接收单、发票、检验验收报告等办理结算，货款以银行转账方式直接支付到合同乙方账户。在结算过程中出具虚假发票和不真实文件资料的供应商，将被列入黑名单并在网上进行公示，终生不得参与我单位组织的采购活动

2.物资检验验收合格后，甲方凭乙方提供的相关票据单证，向乙方支付合同总金额的  95%  ，余  5  %作为质量保证金，自交货之日起 十二个月  正常使用且无质量问题时，一次性结清。合同总金额5万元以下项目验收合格后付100%。

- 第三部分  投标供应商须知

- 一、说  明

- 概述

1.本招标文件仅适用于《招标公告》中所述的采购项目；

2.参与招标投标的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家和军队商业、技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

- 定义

1.“采购项目”系指本招标文件描述的所需采购的货物和相关服务；

2.“采购机构”系指组织本次招标的    物资采购中心    ；

3.“采购单位”系指本次采购货物和相关服务的需求单位；

4.“投标供应商”系指从采购机构按规定获取招标文件，并提交投标文件的供应商；

5.“预中标供应商”系指经过招标评审，被推选中标的投标供应商；

6．“中标供应商”系指经过招标评审，获得合同签订资格的投标供应商；

7.“货物”系指中标供应商按招标文件规定，所提供的各种形态和种类的物品，包括设备、产品、备品备件、工具、手册等；

8.“服务”系指中标供应商按招标文件规定，必须承担的运输、安装、调试、技术协助、培训、维修、配件供应等义务。

- 合格的投标供应商

1.能够遵守国家和军队的有关法律、法规和本次招标的有关规定；

2.符合《招标公告》所述投标供应商的资格要求和特定资格条件；

3.能够承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

- 合格的货物和相关服务

1.投标供应商对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵；

2.投标供应商提供的货物必须是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件要求。

- 投标委托

如投标代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 投标费用

不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担准备和参加本次投标有关的全部费用。

- 信息发布

投标供应商在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注公告发布媒体上的相关信息，投标供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，将会增加投标风险，采购机构对此不承担任何责任。

- 二、招标文件

- 招标文件的内容

招标文件由招标公告、采购项目技术和商务要求、投标供应商须知、合同样本、附件/投标文件格式等内容构成。

招标文件以中文编写。纸质招标文件与电子版招标文件具有同等法律效力，两者出现不一致时，以纸质招标文件为准。

- 招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑问要求澄清，应当在投标截止时间10日前以书面形式通知采购机构，采购机构视情以适当方式予以澄清。如有必要，在不标明问题查询来源情况下，采购机构可将答复内容以书面形式通知所有投标供应商。

- 招标文件的修改

1.投标截止时间前，采购机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改，招标文件修改内容是招标文件的组成部分。采购标的、关键技术参数和资格条件等内容需修改的，应当重新发布采购公告，并通知所有投标供应商。

2.招标文件修改内容可能影响投标文件编制的，采购机构在投标截止时间至少15日前，以采购公告形式通知所有投标供应商，不足15日影响投标文件编制的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件编制

- 注意事项

投标供应商应仔细阅读招标文件，在完全了解全部内容后，依法真实编制投标文件。如果没有对招标文件实质性响应，将导致投标无效。

- 投标文件的语言及计量单位

1.投标文件和来往信函均以中文书写。确有需要时，相关内容可以使用其他语言书写，但必须同时提供中文译文，不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文译文为准。未提供中文译文的，该文本无效。

2.投标文件中所使用的计量单位，除投标文件中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

（三）投标文件组成

投标文件包括3部分：价格文件、投标书、资格证明文件。投标文件组成及格式见招标文件第五部分附件。

★（四）投标文件的格式规定和签署

- 投标文件必须工整、规范、统一、清晰，投标书和资格证明文件采用A4幅面纸胶装成册，页面不可抽取，不得有活动页。

- 投标文件必须打印或用黑色、蓝黑色墨水填写。

- 开标一览表必须按照规定的格式填写，不得自行增减内容。

- 法人代表授权书必须由法人签字或盖签名章。

- 投标书和资格证明文件应当加盖骑缝章，不得随意涂改和增删，否则视为无效投标（资格证明文件和投标书每页均加盖公章的除外）。如有修改错漏之处，必须由法定代表人或授权代表签字、盖章。

（五）投标文件有效期

★1.投标文件有效期见前附表。

2.投标文件有效期需要延长的，采购机构可与投标供应商进行协商，并以书面形式予以确认。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

3.在招标过程中，投标供应商发生合并、分立、破产等重大变化时，应

当及时书面告知采购机构。

（六）投标报价

- 所有报价均以人民币为货币单位。

- 所有单价和总价按照开标一览表格式要求填报。报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、安装、调试、培训、保修等费用和税金。

- 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以各项单价金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标供应商不接受以上修正的视为无效投标。

- 投标供应商对同一种货物只允许有一种报价，采购机构不接受任何有选择的报价或者有附加条件的报价。

- 四、投标文件递交

- 投标文件密封及标记

- 价格文件须单独密封、单独递交，与其他文件合并封装的，视为无效投标。

- 投标书、资格证明文件的正本和副本装入密封袋内，封口处应当有投标供应商单位公章，封面上注明“项目名称、项目编号、所投包号、投标供应商名称”和“开标时启封”字样。

- 投标供应商应当在招标文件明确的递交投标文件截止时间前，将投标文件送达采购机构指定地点。逾期递交的投标文件，采购机构将拒收。

- 电报、电话、电传、邮寄等形式的投标文件概不接受（因不可抗力导致的因素除外）。

- 投标文件未按要求密封、标记的，采购机构将拒收。

- 投标文件的修改和撤回

- 投标供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容应当以书面形式通知采购机构，并按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

- 在投标截止时间之后，采购机构将不接受对投标文件内容的实质性修改。

- 投标供应商修改投标文件的书面材料，须密封送达投标地点，并在封面上标明“投标修改文件、项目名称、项目编号、投标供应商名称”和“开标时启封”字样。

- 投标供应商撤回投标应当以书面形式通知采购机构。采取电报或传真形式撤回投标的，必须补充法定代表人或授权代表签署、盖章的撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以投标供应商的书面撤回通知送达采购机构时间为准。

- 开标后，投标供应商不得撤回投标。

- 五、开标与评标

- （一）开标

1.投标供应商不足3家的不得开标。采购金额较小的项目，评审前投标供应商只有2家，或通过资格性、符合性审查的投标供应商只有2家且预算500万元以下项目，或者重新组织采购仍只有2家投标供应商响应的项目，评审委员会认为采购文件无倾向性、排他性条款，供应商选择程序合规的，由采购机构上报采购管理部门批准，并经采购单位同意后，竞争性谈判、询价项目按照原评审方法和评审标准继续组织评审，招标项目改为比照竞争性谈判方式，按照2轮谈判3次报价程序，采用原评审方法和评审标准继续组织评审。采购方式变更情况应当在评审报告中予以注明。

2.采购机构按招标文件规定的时间、地点开标。开标大会由采购机构主持，投标供应商和有关方面代表参加，参加开标的投标供应商代表应签到。评审委员会成员不得参加开标大会。

3.开标时，由投标供应商检查所有投标文件的密封情况并当场公布检查结果。对投标截止时间前收到的所有密封符合要求的投标文件，当众拆封宣读公布每份报价文件中“开标一览表”的全部内容，开标未公布的投标报价信息无效。

4.投标供应商对开标过程有异议的，应当在开标现场提出，采购机构当

场答复。采购机构同时做开标记录，并打印《开标记录表》发放所有投标供应商代表进行核对，核对无误后所有投标供应商代表签字确认。

- （二）评标原则和方法

- 评标原则

- 按照公平公正、科学择优的原则评审；

- 严格依据招标文件规定的评审方法、程序和标准评审，不得以投票表决等形式修改评审程序、评审方法和评审标准，不得将招标文件未明确的内容作为评审依据；

- 对所有投标供应商保持一致评审尺度，统一评审依据；

- 采购文件和投标文件的解释澄清，在不改变文件原义的前提下，应当以有利于投标供应商为原则。

- 评审方法

综合评分法。通过资格性和符合性审查(表1)，技术和商务评审（依据“表2：商务评审表”和“表3：技术评审表”“表4：价格评审表”）总得分由高到低顺序排列，得分最高的投标供应商作为预中标供应商；总得分相同的，按照技术评审得分由高到低进行排序；技术评审得分也相同的，按照价格由低到高进行排序。价格分采用低价优先法。

评审委员会成员技术、商务（不含价格因素）最终评分偏离评审委员会全体成员评分均值±20%的，该成员的评分将被剔除，以其他评委的评分均值计算，作为该成员的评分计入总分值；评审委员会所有成员评分均超出±20%时，直接以全体成员评分均值计算，不再剔除。

投标供应商报价高于全体有效投标供应商报价平均值40%以上，或者投标供应商的技术和商务总得分低于全体有效投标供应商的技术和商务总得分平均值30%以上的，不得推荐为预中标供应商。

- （三）评审标准

1.资格性和符合性审查标准。资格性审查包括营业执照、财务状况报告、缴纳税收和社保资料、证明履约能力材料、不属于禁止参加投标供应商的证明材料等内容；符合性审查包括投标文件有效性、完整性和对采购文件的响应程度等内容。详见表1。

2.商务技术评审标准。商务评审标准，包括供应商信誉、业绩、财务状况、售后服务、供应商履约评价等；技术评审标准，包括技术力量、产品技术性能指标参数满足偏离情况、售后服务方案等。详见表2、表3。

- 表1-1：资格性审查表

资格性审查表

项目名称：                        项目编号：                             包号：

| 审查项目及说明 | 是否合格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标 供应商1 | 投标 供应商2 | 投标 供应商3 |
| - 营业执照或事业单位法人证书满足招标文件要求 （企业法人须提供“统一社会信用代码营业执照”，未换证的提交“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；事业单位须提供“统一社会信用代码法人登记书”，未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；军队单位不作要求） |  |  |  |
| - 发售招标文件截止时间，供应商成立时间不少于3年 （国有企业、事业单位、军队单位除外） |  |  |  |
| - 投标供应商非外资企业或外资控股企业的书面声明 （军队单位、事业单位无需提供） |  |  |  |
| - 投标供应商之间应不存在控股、管理等关联关系 （单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场地经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系） |  |  |  |
| 5.参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |  |
| 6.投标供应商近3年没有发生过重大质量安全事故的书面声明 |  |  |  |
| 7.投标供应商最近一年内（投标时间截止前）任意6个月纳税的证明材料 （根据税务部门出具的完税凭证或纳税的银行转账汇款单、对账单等判定；军队单位不作要求） |  |  |  |
| 8.投标供应商最近一年内（投标时间截止前）任意6个月缴纳社会保障金的证明材料 （根据银行转账汇款单或社保部门出具的缴纳社会保障金的凭证判定；不需要缴纳社会保障金的供应商，投标供应商应提供相关证明材料或提供书面声明） |  |  |  |
| 9.投标供应商提供会计师事务所出具的近3年审计报告 （审计报告应包含报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表（无所有者权益表的提供书面说明）、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应有会计师事务所公章，2个注册会计师的签字和盖章。军队单位、事业单位无法提供审计报告的，可由上级管理部门批复的决算（或内部会计报表）代替。） |  |  |  |
| 10.投标供应商代表 【若为法定代表人，则须按格式要求提供“法定代表人身份证明”；若为非法定代表人，则须按格式要求提供“法定代表人授权书”，以及被授权人在职员工证明、最近连续3个月缴纳社保证明（社保不足3个月的，则需提供最近连续3个月银行打印版工资流水）】 |  |  |  |
| 11.本项目特定资质（根据特定资质证书判定） （1）所投产品为进口产品、国外品牌产品的供应商须具有国内代理授予的有效代理授权书。 （2）按国家规定生产商具有《医疗器械生产许可证》、代理商具有《医疗器械经营许可证》等相应资质。 （3）第一类医疗器械具有《第一类医疗器械产品备案凭证》。第二类、第三类医疗器械具有《医疗器械注册证》。 【按上述要求提供相应的证明文件（复印件）即可。】 |  |  |  |
| 综合评定 |  |  |  |
| 说明：1.合格打“√”, 不合格打“×”。2.有一项内容不合格，综合评定为不合格。 |  |  |  |

评审委员会成员签名：                                                       年　　月　　日

- 表1-2：符合性审查表

符合性审查表

项目名称：                        项目编号：                             包号：

| 审查项目及说明 | 是否合格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标 供应商1 | 投标 供应商2 | 投标 供应商3 |
| 1.投标书、资格证明文件密封完好 |  |  |  |
| 2.投标文件签署、盖章齐全完整[有下列情况，但其他方面符合要求应判定为不影响投标文件有效性：密封袋未加盖、少加盖公章或者密封章，但是密封完好、完整标明了投标供应商名称且得到投标供应商（法定代表人或者授权代表）现场认可的；除法定代表人授权委托书，存在个别地方（总数不超过2个且占应签字地方的比例不超过20%）没有法定代表人签字，但有法定代表人的签名章或者授权代表有效签字的；除招标文件明确要求加盖供应商（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的] |  |  |  |
| 3.投标文件有效期满足招标文件要求 |  |  |  |
| 4.招标文件中“★”号条款要求（技术、商务专家分别对招标文件第二部分技术商务要求中）“★”号条款响应情况作出判定 |  |  |  |
| - 其它实质性内容 （1）本文件“第二部分--采购项目技术和商务要求”技术要求中设备总体要求、使用需求（特殊功能需求）等、主要技术参数、配置需求及售后服务均需逐条响应，否则视为无效投标； （2）招标文件中明确的其他无效投标情形 |  |  |  |
| 综合评定 |  |  |  |
| 说明：1.合格打“√”, 不合格打“×”。2.有一项内容不合格，综合评定为不合格。 |  |  |  |

评审委员会成员签名：                                                       年　　月　　日

### 表2：商务评审表

商务评审表

项目名称：                              项目编号：                   包号：

| 序号 | 评审项目 | 评审内容及规则 | 标准分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品业绩 | 比较近三年（截止开标时间）所投产品在三甲医院或高校或科研院所的销售业绩。以提供的销售合同复印件为准，未盖章或盖章不清晰、总金额或数量不清晰的合同无效。 业绩得分=（所投产品业绩/基准业绩）×标准分值 基准业绩=近三年（截止开标时间）所投产品有效合同累计销售最高数量（以有效合同份数计算） 计算过程有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入” | 4 |
| 二 | 企业规模 | 1.根据投标供应商近三年平均资产总额进行评分，第一名得1分，依次递减0.2分，最低得0分。 【以第三方会计师事务所出具的近三年的财务审计报告中显示的数据为准，未提供的得0分】 | 1 |
|  |  | 2.根据投标供应商近三年缴纳社保总金额由多至少排名，第一名得1分，依次递减0.2分，最低得0分。 【提供社保机构出具的缴纳证明材料（截止时间至少为开标前的2个月），证明材料不清晰或资料不全的不得计数，企业未缴纳社保或未提供的得0分】 | 1 |
| 三 | 信誉 | 1.投标供应商近两年连续获得税务部门颁发的企业纳税信用A级评价证书的得0.5分，其他得0分。 【投标供应商需提供证书复印件】 | 0.5 |
|  |  | 2.投标供应商近一年获得银行颁发的资信（信用）等级证明，级别最高的得0.5分，其他得0分。 【提供银行出具的证明材料】 | 0.5 |
|  |  | 近三年参加医院采购未按合同履约的，每次得-1分。 【以医院相关部门提供的违规供应商名单为准】 |  |
|  |  | 近三年参加医院采购产品出现重要质量问题的，每次得-2分。 【以医院相关部门提供的违规供应商名单为准】 |  |
| 四 | 财务状况 | 根据投标供应商近三年平均净利润金额排名，第一名得1分，依次递减0.2分，最低得0分，净利润为负值的得0分。 【以第三方会计师事务所出具的近三年的财务审计报告中显示的数据为准，未提供的得0分】 | 1 |
| 五 | 投标供应商性质 | 投标供应商是生产企业或进口产品全国总代理的得标准分值，是大区总代的得1分，不是的得0分。（大区至少包含三个省级区域） 【投标供应商在《资格证明文件》——“生产厂家出具的授权文件”中提供相应的证明材料】 | 2 |
| 合 计 |  |  | 10 |

评审专家签名：                                             日期：    年  月  日

### 表3：技术评审表

技术评审表

项目名称：                              项目编号：                   包号：

| 序号 | 评审项目 | 评审内容及规则 | 标准分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术力量 （13分） | 1.提供所投产品技术专利证书（不包括外观专利）的1项得0.1分，最多得标准分值。 【提供相应的专利文件】 | 0.5 |
|  |  | 2.所投产品具有CE（或EC）和FDA认证的得标准分，具有其中1项得0.5分，没有得0分。 【提供相应的认证文件】 | 1 |
|  |  | 3.所投产品的同种产品投放市场时间最早的得标准分值，依次递减0.2分，最低得0分。 【以生产企业生产该种产品首次获得的CFDA医疗器械注册证有效期起始时间为准，提供证明材料，未提供的得0分】 | 0.5 |
|  |  | 4.所投产品品牌入围最近年度“中国医疗设备行业数据及售后服务调查”三级甲等医院推荐品牌，排名最靠前的得标准分值，依次递减0.2分，最低得0分。 【提供相关证明材料，未提供的得0分】 | 0.5 |
|  |  | 5.所投产品入围最近年度“中国医学装备协会发布优秀国产医疗设备产品目录”得标准分值，其他得0分。 【提供相关证明材料，未提供的得0分】 | 0.5 |
|  |  | 6.评审委员会根据投标供应商所投产品的技术优势、与实际需求的契合度等进行综合比较评判：最优得标准分；良得标准分的80%，中得标准分的50%，差得标准分的20%以下。 | 10 |
| 二 | 产品技术性能指标参数满足偏离情况（40分） | （1）可量化排名指标评分规则 ①可以量化排名的“★”条款、“▲”条款和“一般技术指标参数”的正偏离评分规则：按偏离程度由高到低排名，排名第一得标准分值，排名第二按标准分值的25%递减得分，依此类推，排名第四名之后的正偏离为0分。 注：三分之二及以上技术专家认定正偏离对产品性能没有实质意义的指标值，可以不列入排名，不得分，但须备注：正偏离无实质意义。 ②可以量化排名的“▲”条款和“一般技术指标参数”负偏离评分规则：按偏离程度由低到高排名。只有1家负偏离的，得分为相应指标负标准分值；有2家负偏离的，负偏离程度最大的得负标准分值，负偏离程度第二的得标准分值的负50%分；有3家负偏离的，负偏离程度最大得负标准分值，负偏离程度第二的得标准分值的负66%分，负偏离程度第三的得标准分值的负33%分；有4家及以上负偏离的，负偏离程度最大得负标准分值，负偏离程度第二的得标准分值的负75%分，负偏离程度第三的得标准分值的负50%分；负偏离程度第四的得标准分值的负25%分；其余负偏离的得0分。 ③可以量化排名的“★”条款、“▲”条款和“一般技术指标参数”的无偏离评分规则：无偏离的得0分。 （2）不可量化排名指标评分规则：适用于“▲”条款和“一般技术指标参数”中不便量化排名的，满足要求的得标准分值，不满足的得0分。 “★”条款标准分值应当大于“▲”条款标准分值，“▲”条款标准分值应当大于“一般技术指标参数”标准分值。 说明：若技术指标存在范围或数值，评审时应考虑投标供应商响应指标的优劣进行量化排名，按可量化排名指标进行评审。 | 本大项标准分值合计 40 分 |
|  |  | ★牵引模块具有上、下肢体拉力下牵引复位功能，采用万向轴调节及锁定方式，显示牵引肢体角度；能实现骨科手术的多轴快速定位，满足上、下肢创伤手术的精准定位与牵引功能。 | 7 |
|  |  | ★牵引模块主件须100%碳纤维复合材料，床面近尾部或拆换模块可进行360°透视，牵引主件及骨盆位置床面须满足360°无伪影透视；配备上肢手术所需全碳纤台面。 | 7 |
|  |  | ★采用模块化安装方式，可实现头腿互换体位及床面水平移位功能。 | 7 |
|  |  | ▲床下净空间（床面一端到床柱距离）最大≥1380mm(正向)，可满足各类极限体位 | 5 |
|  |  | ▲牵引套件具备外旋角度显示功能，并可随时手动设置初始位，牵引靴底端具备万向调节模块，可改变踝关节角度；牵引架及肢体固定靴套刚度满足肢体极限重量牵引（>100kg）。 | 5 |
|  |  | ▲牵引梁旋转角度：上升≥28°,下降≥35°,内收≥20°,外展≥45°。 | 5 |
|  |  | 手术床可直行或原地转向及刹车系统，满足即时转运功能。 | 2 |
|  |  | 满足俯卧位手术患者的头部无压固定装置系统，并可通过配套的反射镜面观测患者术中麻醉面部状态，头部无压固定装置系统的支撑罩与镜面之间的距离可调。 | 2 |
| 三 | 售后服务（7分） | 1.免费保修期：在满足招标文件要求的基础上，每增加6个月得0.5分，最多得标准分值，不符合招标文件要求按无效投标处理。（未履行保修承诺的，相关企业将列入黑名单。） 【投标供应商可在投标文件格式——《价格文件》——“开标一览表”中进行填报“免费保修期”】 | 2 |
|  |  | 2.零配件及耗品支持：提供零配件全国统一报价，招标人更换配件价格不超过统一报价的70%。在满足招标文件要求的基础上，根据主要零配件价格排名，报价最优的得标准分值，其余排名依次按标准分值的25%减分，最低得0分。三分之二以上技术专家认为报价不合理的得0分。 【投标供应商可在投标文件格式——《投标书》中提供“易损易耗件（零配件）清单”】 | 1 |
|  |  | 3.零配件保证供应时间：按照投标供应商承诺的零配件保证供应时间长短排名，时间最长的得标准分值，依次递减0.2分，最低得0分。 【投标供应商可在投标文件格式——《投标书》中提供投标供应商出具的零配件保证供应时间承诺（格式仅供参考）】 | 1 |
|  |  | 4.到位维修响应：满足招标文件要求的基础上，根据对维修所投产品的到位维修响应时间（到达指定现场时间）排名，三分之二以上技术专家认为合理且最快的得标准分值，依次按标准分值25%比例递减，最低得0分。三分之二以上技术专家认为不合理的得0分。 【投标供应商在投标文件格式——《投标书》——“主要商务条款响应偏离表”中填写 到位维修响应时间 】 | 1 |
|  |  | 5.保修期外维修费用：保修期外的维修费用及维修工时费计算方法及价格，按投标供应商填报的百分比进行排名，百分比最低的得标准分值，依次按标准分值25%递减，最低得0分。 【投标供应商在投标文件格式——《价格文件》——“开标一览表”中填报 保修期外维修费用 】 | 1 |
|  |  | 6.技术支持和服务网点： （1）产品和品牌具有较高知名度及广泛普及度，提供指定地点的现场服务支持，具备全国各主要省份的售后服务网络和对应的24小时服务支持热线且技术力量能满足招标人维修服务需求的得0.5分，不满足得0分； （2）根据服务网点数量排名，第一名得0.5分，依次按标准分值25%递减，最低得0分。 【投标供应商在投标文件格式——《投标书》——“技术评审标准表——售后服务——技术支持和服务网点”中提供相关资料】 | 1 |
|  |  | 7.近三年在招标人处售后服务未满足用户要求、未按承诺履行义务、被投诉的，每次得-1分。 【以医院相关部门提供的违规供应商名单为准】 | 本项为扣分条款 |
| 合 计 |  |  | 60 |

评审专家签名：                                      日期：    年  月  日

- 表4：价格评审表

价格评审表

项目名称：                              项目编号：                   包号：

| 评审项目 | 评审内容及规则 | 标准分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 以所有通过资格性和符合性审查的投标供应商中的最低报价为评审基准价。价格得分=评审基准价÷报价×标准分值 注：评审基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。 | 30 |

评审专家签名：                                      日期：    年  月  日

- （四）评审程序

1.资格性和符合性审查。依据采购法规和招标文件，对投标文件中的资格证明材料进行资格性审查，确定投标供应商是否具备投标资格；从投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，确定投标供应商是否对招标文件作出实质性响应。不得以招标文件未明确的内容和非实质性条款判定投标供应商投标无效。具体审查项目见表1。

2.确认未通过资格性和符合性审查情况。应在评标现场向未通过资格性和符合性审查的投标供应商分别通告未通过理由，投标供应商签字确认。投标供应商对审查结果有异议的，评审委员会应复核审查结果并予以解答。投标供应商拒绝签字确认的，如实在评审报告中记录。

3.样品评审（盲评）。

本项目无样品评审。

4.解释与澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以要求投标供应商以书面形式作出澄清、说明或者补正，澄清不能超出投标文件的范围，不能改变投标文件的投标报价、质量标准、交货期限等实质性内容，下列内容不得澄清：

- 开标时未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容；

- 投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

- 投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格性、符合性规定要求的相关材料(投标文件印刷装订不规范、前后不一致、书写错误，资格性符合性文件与投标文件混装，投标文件未标明正副本但能分辨出投标文件主体的，提供的军队采购、政府采购失信记录截图不完整不规范等非实质性问题除外)。

投标供应商解释澄清按照递交投标文件的倒序进行。投标供应商澄清材料确认，投标供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；投标供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者全权代表签字确认。有效的澄清材料，是投标文件的组成部分；澄清不影响投标文件的效力。

5.评审过程中，招标文件有关事项表述不明确或者需要说明的，由采购机构作出书面解释，但不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正评审，解释事项涉及投标供应商权益的，应当以有利于投标供应商为原则。评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷，导致评标工作无法进行的，应当停止评标工作，在评审报告中书面说明情况，并提出招标文件修改意见。

6.商务、技术评审。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性和符合性审查合格的投标文件（不含价格文件）进行商务和技术评审。

采用综合评分法时，评委应按照招标文件第五部分投标文件索引表等表格要求，依据投标文件对投标供应商填写的内容进行审核确认。其中，技术评委按照技术评审标准进行技术评审，商务评委按照商务评审标准作商务评审。评审委员会成员不得集体商议、沟通、协调，技术、商务评审方面存有歧义的除外。

单个品种物资项目，不同投标供应商提供相同品牌产品的，投标供应商数量按照1家计算；多个品种物资项目，多家投标（报价）供应商提供的核心产品品牌相同的，以及未明确核心产品、不同供应商提供的相同品牌产品金额超过各自报价50%的，按照1家投标（报价）供应商计算。不同品牌产品达到3家以上的继续评审。其中，采用综合评分法的，应当对同品牌所有供应商进行评分，由得分最高的供应商参加后续排名;采用经评审的最低价法的，由同品牌所有供应商中报价最低的参加排名。同品牌供应商得分或者报价相同的，由评审委员会按照采购文件明确的方式确定1家预中标供应商，采购文件未明确的，采取随机抽取方式确定。

评审委员会成员对客观分值的评分应当一致；财务状况、技术偏离、业绩等，应当以供应商提供的财务报表、检测报告、资质文件、合同原件或者复印件，以及有关证明材料为依据。对其他需要借助专业知识评判的主观分值，评审专家必须严格按照评分细则独立评审。

7.价格评审。待商务、技术评审结束后，工作人员再将价格文件交评审委员会评审。评审委员会核对报价内容是否准确，并对报价的合理性进行评审，报价低于其他所有通过资格性和符合性审查投标供应商平均报价40%以上，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求投标供应商在规定时间内提供报价合理性的书面说明和履约担保承诺，必要时提交相关证明材料。投标供应商未按照要求提供或者评审委员会认为其无法证明报价合理性的，按照无效投标处理。对不存在低价恶意竞争的，按照评审标准计算价格分。

投标供应商报价均超采购预算的，采购机构应当现场询问采购单位，经书面确认能够追加预算的，继续组织评审；不能追加预算的，终止评审。

部分投标供应商报价超采购预算的，应当继续进行评审。预中标供应商报价未超采购预算的，评审结果有效。预中标供应商报价超采购预算的，报采购单位书面确认能够追加预算的，评审结果有效；不能追加预算的，采购管理部门商采购单位明确重新组织采购或者按照供应商排名顺延递补。同一采购单位同一经费来源的同类项目，部分产品单价或者金额超采购预算，但中标总金额未超采购预算的，视为采购项目未超预算。

8.复核评审情况。评审委员会对评审打分情况复核，重点复核投标文件被认定无效、报价最高且预中标、报价最低未预中标等情形，并在评标报告中说明原因。

采购机构对评审委员会的评审结果进行核对，重点核对资格性审查认定错误、评审底稿信息是否完整、客观分值是否一致、汇总计算是否准确、评审索引表企业填报数据与专家认定不一致、排名前三名供应商分值相近等情形，如有问题应当要求评审委员会现场书面说明并予以更正。

9.评审委员会依据经过复核的评审结果，对投标供应商进行排序并推荐预中标供应商。

10.出具评标报告。评审委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评审结果编写评标报告。评标报告主要内容由评审委员会全体成员逐页签字确认。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由；只签字未写明不同意见或者只写明不同意见未说明理由的，视为无意见；不签字的，不影响评标报告的有效性。

11.宣布评标结果。评标结果由评审委员会主任在评标现场向参与采购活动的投标供应商当场公布，且不得更改。公布的内容至少应包含预中标供应商名称和排序。投标供应商对评标结果有疑义的，评审委员会应当现场予以解答。

- （五）无效投标

1.在商务及技术评审过程中，有下列情形之一者，其投标无效：

- 投标供应商或其制造商与采购机构有利害关系可能影响招标公正性的；

- 同一投标供应商提交两个以上不同投标方案或者投标报价的，但招标文件要求提交备选方案的除外；

- 投标报价超出最高投标限价的；

- 投标书和资格证明文件中有涉及本次投标报价信息的；

- 投标文件不满足招标文件技术要求中加注星号（“★”）的关键条款（参数）要求，或加注星号（“★”）的关键条款（参数）无符合招标文件要求的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料支持的（定制产品除外）；

- 投标供应商完全复制招标文件的技术规格内容作为其投标文件中一部分的；

- 投标供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

2.评审委员会对投标文件密封、签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形，但其他方面符合要求，应当评定为不影响整个投标文件有效性和采购活动公平竞争，并通过投标文件的符合性审查：

- 密封时未加盖、少加盖单位公章或者密封章，但是密封完好、完整标明了投标供应商名称且得到投标供应商（法定代表人或者授权代表）现场认可的；

- 除法定代表人授权委托书外，存在个别地方（总数不超过2个且占应签字地方的比例不超过20%）没有法定代表人签字，但有法定代表人的签名章或者授权代表有效签字的；

- 除招标文件明确要求加盖供应商（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的。

- （六）串通投标

- 有下列情形之一的，属于投标供应商相互串通投标，评审委员会应当对串标人按照无效投标处理：

- 投标供应商之间协商投标报价等实质性内容的；

- 投标供应商之间约定中标供应商的；

- 投标供应商之间约定部分放弃投标或者中标的；

- 属于同一集团成员的投标供应商按照该集团要求协同投标的；

- 投标供应商之间为谋取中标或者排斥特定投标供应商而采取其他联合行动的；

- 国家法律法规和军队法规规定的其他情形。

- 有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标，评审委员会应当对串标人按照无效投标处理：

- 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的，以及投标使用同一加密锁或具有相同Mac地址的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标呈规律性差异的；

- 不同投标供应商的投标文件相互混装、签章互用的；

- 不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

- 国家法律法规和军队法规规定的其他情形。

- 有下列情形之一的，属于采购机构（采购单位）与投标供应商串通投标，评审委员会应当对串标投标供应商按照无效投标处理：

- 在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标供应商的；

- 直接或者间接向投标供应商泄露评审委员会成员信息的；

- 明示或者暗示投标供应商压低或者抬高投标价格的；

- 授意投标供应商撤换、修改投标文件的；

- 明示或者暗示投标供应商为特定投标供应商中标提供方便的；

- 明示或者暗示评审委员会为特定投标供应商中标提供方便的；

- 在开标（报价）前与投标供应商就采购项目进行实质性谈判的；

- 与投标供应商为谋求特定投标供应商中标而采取其他串通行为的；

- 国家法律法规和军队法规规定的其他情形。

- 有下列情形之一的，属于虚假投标，评审委员会应当对投标供应商按照无效投标处理：

- 使用通过受让或者租借等方式获取资格、资质证书的；

- 使用伪造的证书、证件或者印章的；

- 提供虚假的信用状况、财务状况、检测报告、业绩或者发票的；

- 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的；

- 提供虚假承诺的；

- 提供虚假样品或者借用、冒用其他供应商样品的；

- 存在其他弄虚作假行为的；

- 国家法律法规和军队法规规定的其他情形。

- (七)废标

有下列情形之一的，按照废标处理：

- 出现影响采购公平公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，取消采购任务的。

评审委员会（五分之四以上评委）认定采购项目供应商资格条件、技术指标参数、采购预算等方面存在问题，导致采购竞争不够充分的，应当予以废标，在评标报告中注明，并提出招标文件修改建议，采购单位据此做出相关调整后，重新组织招标。

- 六、质疑、投诉和投诉复议

- 供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己权益受到损害的，以书面形式向采购机构提出质疑。对招标文件的质疑应当在投标截止时间10日前提出。对招标过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起3日内提出，但对开标的质疑应当在当场提出，质疑受理单位应当当场作出答复，并制作记录。对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公示期内提出。

- 供应商应当按照规定的程序和渠道提出质疑，质疑函主要包括下列内容：

1.供应商名称、通讯地址、联系人及联系电话；

2.质疑采购项目的名称、编号；

3.具体质疑事项和请求；

4.事实依据；

5.必要的法律依据；

6.提出质疑的日期。

质疑函应当由法定代表人或者法定代表人的授权代表签字，并加盖公章。

授权代表应当提供由法定代表人签署的授权书，载明被授权人的姓名、职务、授权范围和时间期限，并加盖公章。

质 疑 函 一、质疑供应商基本情况 质疑供应商： 地 址： 邮编： 法定代表人/主要负责人： 联系电话： 授权代表： 联系电话： 地 址： 邮编： 二、质疑项目基本情况 采购项目名称： 采购项目编号： 包号： 采购人名称： 采购文件获取日期： 三、质疑事项具体内容 质疑事项 1： 事实依据： 法律依据： …… 四、与质疑事项相关的质疑请求 请求： 签字(签章)： 公章： 日期：

- 采购机构质疑处理部门联系方式

- 联系人：   甘老师

- 固定电话： 023-68766966

- 地  址：   重庆市

- 邮  编：   400038

质疑处理机构电话无法接通的，可拨打采购机构纪检监督固定电话。

- 采购机构拒收符合规定要求的质疑函或者未在规定期限内作出答复，以及对采购机构质疑答复及处理结果不满意的，质疑供应商可以在质疑答复期满之日起15个工作日内，向采购人所在单位上级采购管理部门提出书面投诉。联系电话：023-68752144，联系人： 王参谋 。

- 投诉人投诉时,应当提交投诉书正本和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。投诉书应当包括下列内容：

1.投诉人和被投诉人的名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

2.质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

3.具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

4.事实依据；

5.法律依据；

6.提起投诉的日期。

投诉书应当由法定代表人或者法定代表人的授权代表签字，并加盖公章。法定代表人授权其他人办理采购投诉事宜，应当在正本中签署授权书；授权书应当载明被授权人的姓名、职务、授权范围和时间期限，并加盖公章。

投诉人对采购管理部门作出的投诉处理决定不服，可以自收到投诉处理决定书之日起15个工作日内，向军委后勤保障部采购服务中心提出投诉复议申请。 投 诉 书 投诉人名称：（盖章） 地址： 法定代表人：（签字） 联系人： 联系电话： 投诉日期： 被投诉人名称：（采购服务站、工程建设单位或供应商名称） （投诉处理管理部门名称）： 针对（采购服务站或工程建设单位名称）组织的 采购项目（项目编号： ），我公司现就以下问题提起投诉： 一、 二、 …… 附件：1.法定代表人授权书 2.质疑函复印件 3.质疑答复书复印件

- 投诉复议申请人应当提交投诉复议申请书和必要的证明材料，并按照被申请人和与复议事项有关当事人数量提供申请书副本。投诉复议申请书应当包括下列内容：

1.申请人和被申请人名称、通讯地址、联系人、联系电话；

2.投诉和投诉处理决定情况说明及相关证明材料；

3.具体、明确的复议事项和与复议事项相关的请求；

4.事实依据和法律依据；

5.申请投诉复议的日期。

投诉复议申请书应当由法定代表人或者法定代表人的授权代表签字，并加盖公章。法定代表人授权其他人办理投诉复议事宜，应当在正本中签署授权书；授权书应当载明被授权人的姓名、职务、授权范围和时间期限，并加盖公章。

（八）质疑有以下情形之一的，质疑处理机构不予受理：

1.未按规定程序和渠道提出质疑的；

2.超过质疑限期的；

3.书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4.提出的质疑事项已经明确答复的；

5.法律法规规定的其他不予受理的条件。

（九）质疑处理机构应当自质疑签收之日起7个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的供应商，但答复内容不得涉及供应商的商业秘密。

质疑处理机构在作出书面答复之前，可以采取现场解答的方式向质疑人通报初步处理结果。供应商认可处理结果的，可在出具书面申请后撤回质疑或者放弃质疑，质疑处理机构不再进行书面答复。

（十）供应商质疑有下列情形之一的，视为无效质疑，质疑处理机构应当驳回质疑：

1.无具体的质疑事项，或者质疑事项缺乏事实和法律依据的；

2.质疑内容涉及评审工作细节、其他供应商投标资料等保密事项且无法提供信息的合法来源的；

3.质疑已经处理并明确答复后，质疑人就同一事项再次提起质疑且未提供新的有效证据的。

质疑处理机构应当对供应商无效质疑情况记录存档。

- 供应商进行虚假和恶意质疑，干扰军队采购活动的，质疑处理机构可以申请上级采购管理部门作出处罚。

- 七、定标

（一）中标供应商公示

- 评审结束后2个工作日内，采购机构在军队采购网（https://www.plap.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、医院官网（www.xnyy.cn）上公示评审结果，公示期3个工作日。在公示期内无异议的，且通过医院追溯复核，确定该项目排名第一的投标供应商为项目中标人。在公示期内有异议的，可以提出质疑。

中标供应商因不可抗力不能履行合同的可放弃中标，采购单位可以按照评审排序结果依次确定中标供应商，也可以重新招标。供应商无正当理由放弃中标的，由采购管理部门依规处理。

采购机构有权根据采购任务变更等实际情况调整中标数量。

2.中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

(1)提供虚假材料或虚假应答承诺谋取中标的；

(2)向采购单位、评审专家、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(3)恶意竞争，投标总报价明显低于其合理成本且又无法提供证明的；

(4)在签订合同前，受到处罚，不符合资格条件中第1、4款内容要求的；

(5)属于本文件规定的无效投标条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

(6)与采购单位或者其他供应商串通的。

（二）中标通知

采购结果公示无异议后，采购机构以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》，同时向未中标供应商发出《未中标通知书》。

- 八、签订合同

（一）中标供应商在采购机构发出《中标通知书》之日起10个工作日内，依据招标文件、投标文件和澄清承诺，与采购单位签订采购合同。

（二）采购合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改，

采购单位不得向中标供应商提出任何不合理要求，作为签订合同的条件。招标文件、中标供应商投标文件、补充文件、澄清承诺等，均为签订合同的依据。

（三）签订合同后，中标供应商不得将中标项目分包向他人转让或委托加工，未中标供应商不得接收中标供应商的非法转包，一经查实3年内均不得参与军队采购活动。

- 九、产品质量检验验收

（一）由合同甲方或者其指定（委托）的质检机构组织实施，中标人应予以积极配合；

（二）产品到达指定地点后，合同甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量；

（三）产品安装、调试并正常使用后，由合同甲方或者其指定（委托）的质检机构出具验收合格证明；

（四）验收依据：招标文件、投标文件、采购合同及附件文本；国家、行业的相应标准、规范。如货物经验收不能达到招标约定的技术要求或质量标准，合同甲方有权退换货，并作中标人不能交付货物而须支付违约赔偿金给合同甲方，合同甲方还可依法追究中标人的违约责任。

（五）使用方在产品使用过程中，发现产品性能指标未达到要求的，中标人按照需求方明确的整改期限（不超过1个月），可有1次整改机会，在规定期限内未整改完毕的，由此造成的损失，由中标人承担。

- 十、解释权限

本招标文件由采购机构负责解释。

- 第四部分 拟订立的合同样本

合同编号：

项目名称：                            签订日期：   年  月  日

项目编号：                            签订地点：

| 采购 单位 （甲方） | 单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 |  |
|  | 承办（联系）人 |  |
|  | 电话/传真 |  |
|  | 单位地址/邮编 |  |
|  | 账户名称 |  |
|  | 账 号 |  |
|  | 开户银行 |  |
| 供应方 （乙方） | 单位名称（盖章） |  |
|  | 法定代表人 |  |
|  | 委托代理人 |  |
|  | 电话/传真 |  |
|  | 单位地址/邮编 |  |
|  | 账户名称 |  |
|  | 开户银行 |  |

经甲乙双方协商一致，订立本合同。

- 货物内容

| 序号 | 物资名称 | 生产厂家 | 规格 型号 | 编目码 | 计量 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计（人民币大写）： 元 （小写）：¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、质量要求及技术标准

（一）乙方所供的货物必须是全新的，符合国军标的工艺材料制造，符合报价文件的承诺，符合合同规定的规格、技术指标及外观质量要求。

（二）质量或规格与合同不符，或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷，甲方应在        日内以书面形式通知乙方：

1.乙方在收到通知后        日内应免费更换有缺陷的货物。

2.如果乙方在收到通知后     日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

三、包装及技术资料

（一）乙方提供的货物要采用国家或行业规定的标准进行包装，每件包装箱内附一份详细装箱清单和质量检验合格证，包装物由乙方免费提供。

（二）乙方提供的货物、技术资料，应有详细的说明，包括货物的规格、技术指标及外观质量情况等。

四、交货时间、地点、方式

（一）交货时间：

（二）交货地点：

（三）交货方式：

五、质量验收

（一）货物交付前，乙方应对货物进行全面自检，符合交付条件后，由需求方组织验收。

（二）在交货时乙方应对所提供的产品出具国家标准规定的产品合格证或国家认可的行业标准规定的产品合格证。

（三）甲方在交货前有权对乙方提供的货物、技术、服务提出异议，并采取相关措施确保质量合格。

（四）具体组织程序、验收标准和方法，按需求方规定程序执行，乙方配合。

（五）产品出厂验收不合格，需求方、甲方有权拒收货物和解除采购合同，由此造成的损失，由中标供应商承担。出厂验收过程中，中标供应商可有1次整改机会，若第一次检验未通过，需求方、甲方将书面通知中标供应商限期整改，整改后进行第二次检验，检验合格后方可出厂。若第二次检验仍未通过的，需求方、甲方有权取消或解除采购合同，由此造成的损失，由中标供应商承担。

（六）使用方在产品使用过程中，发现产品性能指标未达到要求的，中标供应商按照需求方明确的整改期限（不超过1个月），可有1次整改机会，在规定期限内未整改完毕的，由此造成的损失，由中标供应商承担。

六、售后服务

（一）乙方负责免费运输、安装、调试、培训和服务保障等。

（二）自货物验收完毕之日起，货物免费质保期   年。在免费质保期内，出现产品质量问题，需求方提出后，乙方应在  小时内响应，  小时内到达现场提供相关的维修、更换等服务。

（三）长期提供免费优良的技术支持及备品备件优惠供应，备件价格不超过本合同价格。在产品的全寿命周期内为用户提供相应的备品备件。

（四）乙方需提供在投标文件中承诺的所有售后服务项目。

（五）免费提供技术培训，包括交装培训、安装服务、试运行指导服务；乙方在现场根据客户要求提供设备安装，安装完毕后提供详细的中文技术文档，同时提供跟产培训。

（六）提供终生维护保障。在质保期内因设备自身设计、制造缺陷造成的各种故障，乙方承诺进行免费技术服务、维修或更换。在质保期后，乙方继续提供技术支持服务和系统软件升级换代，备件和服务的价格不超过本次投标价格，终身维护保障。

七、资金结算

1.本项目不预付货款，待所有货物出厂验收合格并发运到位后，合同甲方凭已签章的发运接收单、发票、检验验收报告等办理结算，货款以银行转账方式直接支付到合同乙方账户。在结算过程中出具虚假发票和不真实文件资料的供应商，将被列入黑名单并在网上进行公示，终生不得参与我单位组织的采购活动

2.物资检验验收合格后，甲方凭乙方提供的相关票据单证，向乙方支付合同总金额的     ，余     %作为质量保证金，自交货之日起         正常使用且无质量问题时，一次性结清。

八、知识产权

乙方应保证需求方在使用货物和服务时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉，甲方、需求方不承担任何连带责任和赔偿责任。

九、合同的变更和解除

（一）因合同变更、解除造成损失的，过错方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，甲乙双方应当各自承担相应的责任。

（二）合同履行中，经甲乙双方协商一致，并由甲方按照军队有关规定办理审批后，可以变更合同。

（三）合同履行中，存在以下情形之一的，甲方有权解除合同：①因不可抗力无法履行合同，不能实现合同目的；②继续履行合同将损害国家或者军队利益，且无法通过合同变更或者中止方式解决；③采购任务调整或者取消，不能通过合同变更方式达成新协议；④乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同主要义务；⑤乙方迟延履行合同主要义务，经催告后在限定合理整改期限内仍不履行；⑥乙方存在违规违约行为致使不能实现合同目的；⑦乙方发生控股关系、经营范围等重大实质性变化，不符合合同约定的；⑧国家法律法规规定或者合同约定的其他情形。

（四）解除合同时，合同尚未履行的部分终止履行；对于乙方已履行的部分，甲乙双方区分情形，按照以下约定办理：①合同已履行并验收合格的部分，乙方没有违规违约行为的，甲方应当按照合同办理支付结算；乙方存在违规违约行为的，甲方应当按照本合同约定扣除违规违约赔偿费用后，办理支付结算；②合同已履行部分存在质量瑕疵的，甲方有权要求乙方采取修理、重作、更换等补救措施，验收合格后，按照本项第①条办理支付结算；③合同已履行部分根据甲方要求经乙方补救后仍未达到合同约定要求的，甲方有权拒绝接收；④乙方对合同解除负有主要过错责任的，甲方有权拒绝接收合同已履行部分货物；⑤合同已履行部分，甲方按照本合同约定拒绝接收的，乙方应当按照法律要求恢复原状。

十、履约监督

（一）乙方承诺接受甲方对其资质和履约能力进行监管，并保证在其资质和履约能力发生变化时向甲方通报，乙方存在法律规定的丧失或者可能丧失合同履行能力有关情形时，甲方有权中止合同。

（二）在不妨碍乙方正常生产、作业的情况下，甲方有关不定期对货物生产进度和过程质量管控情况进行监督检查，乙方承诺予以配合，如实反映情况，提供相关资料。

（三）乙方对于军队采购管理部门、纪检监察部门、审计部门等职能部门开展的调查，承诺予以配合，如实反映情况，提供相关资料。

（四）乙方在合同订立、履行过程中，存在违法、违规、违约行为经查实的，承诺愿意无条件接受军队采购管理部门根据军队采购有关规定给予的书面警告、限制参加军队采购活动等处罚。

十一、违约责任

（一）乙方未经甲方、需求方同意而延期交货时，应向甲方偿付违约金，违约金每天按违约货物金额的   5  ‰计算，违约金最高限额为违约总金额的5%。如果达到违约金最高限额时仍不能交货，或交货时间影响需求方任务实施，甲方及需求方可以终止合同，而由此给甲方、需求方造成的实际损失，乙方应给予足额赔偿。

（二）乙方未按合同约定履行服务义务或产品技术性能指标不达标而给使用单位造成损失的，乙方要按损失金额予以赔偿。

（三）甲方有义务协助需求方按约定及时足额支付货款，未按约定及时足额支付货款时，每迟付一天按违约金额1‰向乙方偿付违约金，违约金最高限额为违约总金额的5%。

十二、争议解决方式

合同履行过程中，发生争议时，按照下列方式解决：

（一）甲方和乙方协商解决。

（二）协商不一致的，甲方或者乙方向  物资采购中心  反映情况，请求第一次调解处理；第一次调解不成功的，向 采购管理办公室  请求第二次调解处理。

（三）调解不成功的，甲方或者乙方应向甲方所在地的仲裁机构申请仲裁，或者向甲方所在地的人民法院提起诉讼。仲裁费、诉讼费由承担责任的一方承担。在仲裁、诉讼期间，除正在仲裁、诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

十三、其他约定事项

（一）由于不可抗力因素影响合同履行时，未能履约的一方要在事发后   小时内将情况通知对方，并在事发后   日内向对方出具权威部门的证明文件。如果不可抗力影响持续   日以上，甲乙双方可以重新商定合同履行问题。

（二）需求方可按规定追加产品采购数量，采购价格、服务保障等事宜以此合同为准。

（三）未尽事宜，甲方、需求方、乙方协商解决。

十四、合同生效

（一）本合同按照军队采购有关规定编号后，经甲方、乙方共同签署，并加盖单位印章后生效。未经甲方允许，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务，不得在合同未生效前履行合同相关义务。

（二）本合同一式   份，正本  份，由甲乙双方各执一份，副本  份，正副本合同具有同等法律效力。

十五、合同附件

（一）货物简要说明一览表

（二）技术指标参数响应偏离表

（三）交货清单

（四）易损易耗件（零配件）清单

（五）售后服务承诺

（六）保密承诺书

- 第五部分  投标文件内容及格式

投标文件分为《价格文件》、《投标书》和《资格证明文件》，包括但不限于以下组成内容，本部分有提供格式文件的请按格式要求制作。

投标文件提供资料尽可能详细，对照《资格性和符合性审查表》、《商务技术评审表》制作投标文件。

《价格文件》、《投标书》、《资格证明文件》、《电子投标文件》须单独封装。其中：

（1）《价格文件》 ：一式  3  份，其中正本  1  份，副本  2  份；

（2）《投标书》 ：一式  5  份，其中正本  1  份，副本  4  份；

（3）《资格证明文件》 ：一式  5  份，其中正本 1  份，副本  4 份；

（4）《电子投标文件》 ：一式  1  份；

在每一份文件上均要注明“正本”或“副本”字样。如果正本与副本不一致，以正本为准。

《价格文件》、《投标书》、《资格证明文件》、《电子投标文件》的封装袋加贴标签参见下表：

投标文件：《 》（请填写：“价格文件”或“投标书”或“资格证明文件”“电子投标文件”） （密封袋封面使用） 项目名称： 项目编号： 包号（若只有1个标包，则此处填写为：01）： 投标供应商名称： 开标时启封

- 一、价格文件组成

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 开标一览表 |  |
|  | 分项报价表 |  |
|  | 报价承诺书 |  |

- 二、投标书组成

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| / | 商务评审索引表 |  |
| / | 技术评审索引表 |  |
|  | 投标函 |  |
|  | 技术指标参数响应偏离表 |  |
|  | 主要商务条款响应偏离表 |  |
|  | 财务社保数据统计表 |  |
|  | 货物简要说明一览表 |  |
|  | 交货清单 |  |
|  | 售后服务方案 |  |
|  | 易损易耗件（零配件）清单 |  |
|  | 技术方案和所投标产品技术支持资料 |  |
|  | 近3年中标成交案例及同类项目案例 |  |
|  | 技术力量清单及证明材料 |  |
|  | 投标供应商专利技术证书，包括发明专利、实用新型专利 |  |
|  | 投标供应商认为需要加以说明的其他内容 |  |

- 三、资格证明文件组成（按照《资格和符合性审查表》要求提供证明材料）

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 资格证明文件索引表 |  |
|  | 企业单位提供工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证 |  |
|  | 法定代表人资格证明书 |  |
|  | 法定代表人授权书 |  |
|  | 投标供应商非外资独资或外资控股企业的书面声明（企业提供，事业单位、军队单位不需要提供） |  |
|  | 主要股东或出资人信息 |  |
|  | 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
|  | 投标供应商近3年没有发生过重大质量安全事故的书面声明 |  |
|  | 保密承诺书 |  |
|  | 供应商廉洁和诚信承诺书 |  |
|  | 投标供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重失信行为记录名单，未被列入军队供应商暂停名单、未在军队采购供应商失信名单禁入处罚期内的承诺书 |  |
|  | 投标供应商最近一年内不少于6个月纳税的证明材料 |  |
|  | 投标供应商最近一年内不少于6个月缴纳社会保障金的证明材料（银行转账汇款单或社保部门出具的缴纳社会保障金的证明等；不需要缴纳社会保障金的供应商，投标供应商应提供相关证明材料） |  |
|  | 投标供应商近三年会计师事务所出具完整的审计报告 |  |
|  | 本项目特定资质材料 |  |
|  | 投标供应商认为需要加以说明的其他内容 |  |

- 四、投标文件格式

### 第一节 价格文件

项目名称：

项目编号：

包号（若项目只有1个标包，则此处填写为：01）：

投标文件

（价格文件）

【    】本

（“【  】”中填写：“正”本或“副”本）

投标供应商： 　　　    　 （盖单位章）

法定代表人（或授权代表）： 　    （签字或盖章）

年     　月     　日

目  录

（由投标供应商自行编制）

- 开标一览表

项目名称：                       项目编号：                    包号：                    金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （含税） | 金额 （含税） | 交货 时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币大写）： （小写）¥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期： 个月 保修期外维修费用： （按设备报价的百分比填报） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：金额=单价×数量，投标总价=金额之和。

投标供应商全称：（盖章）                          法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年   月   日

- 分项报价表

项目名称：                  项目编号：                包号：                         金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （含税） | 金额 （含税） | 原产地 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明： 按“货物简要说明一览表”中的具体货物名称进行分项报价。

投标供应商全称：（盖章）                          法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年   月   日

- 报价承诺书

（采购机构名称）：

本单位郑重承诺，在本项目的采购过程中，本单位提供的供应商报价为市场公允价格，不存在任何价格虚高、显失公允或欺诈等不诚信情况。若后续贵单位发现本单位存在上述价格虚高或偏离市场价格、欺诈等不诚信行为的，本单位自愿承担由此带来的一切后果。

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

说明：

1.中标通知书发出前，预中标供应商必须按采购机构要求提供报价依据。

2.医院相关部门进行追溯复核时，若预中标供应商提供的报价依据客观合理，则按程序开展后续采购活动；若预中标供应商未按要求提供报价依据或提供的报价依据不足以证明其报价合理性的，则取消其参与后续采购活动的资格，并按规定进行处罚。

3.经医院相关部门追溯复核后，如存在价格虚高或提供虚假材料等不诚信问题，尚未签订正式合同的（包括已公布评审结果、签订采购合同草案等），则取消参与后续采购活动的资格，并按规定进行处罚；已签订正式合同的，中标供应商应当继续履行合同，退回价格虚高款项，并按规定进行处罚；中标供应商拒不接受复核结果的，采购机构有权重新组织采购，同时对其进行处罚。   注：处罚包括网上公示不良供应商名单、罚款等。

### 第二节 投标书

项目名称：

项目编号：

包号（若项目只有1个标包，则此处填写为：01）：

投标文件

（投标书）

【    】本

（“【  】”中填写：“正”本或“副”本）

投标供应商： 　　　     （盖单位章）

法定代表人（或授权代表）： 　 （签字或盖章）

年     　月     　日

目  录

【由投标供应商自行编制】

- 商务评审索引表

请投标供应商在投标书正文前制作索引表。

| 序号 | 评审项目 | 投标供应商指标值 |  | 投标文件位置页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 技术评审索引表

请投标供应商在投标书正文前制作索引表。

| 序号 | 评审项目 | 投标供应商指标值 |  | 投标文件位置页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 投标函

（采购机构名称）：

我方参加贵单位组织的（项目编号、项目名称）招标采购活动，并对（包号或货物名称）进行投标。

- 按照招标文件规定递交投标文件正本   份和副本   份，电子版投标文件   份。其中，《价格文件》3份单独密封提交。

- 我方已完全理解招标文件的全部内容，自愿接受并执行招标文件的全部条款。

- 本投标文件有效期自开标之日起     日内有效。

- 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，同意招标文件的相关条款。

- 我方声明投标文件及所提供的一切资料和承诺均真实有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵单位要求，提供与招标有关数据或信息。我方承诺完全按照投标书有关内容履约。

- 我方承诺自愿遵守、执行军队采购管理法规制度及政策规定。

- 联系方式

联 系 人：          电话：        传真：

地    址：                    邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年   月   日

- 技术指标参数响应偏离表

项目名称：             项目编号：             包号：

| 序号 | 评审项目 | 技术评审 要求 | 技术参数 响应 | 偏离 | 页码/投标书或资格证明文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标供应商应对照招标文件技术要求，逐条如实填写所投产品的具体技术评审参数（包含技术要求中“设备使用需求、主要技术参数、配置需求”），若未逐条如实填写，则作无效投标处理。同时需注明无偏离、正偏离或负偏离，并在备注中注明偏离的具体内容以及支撑材料页码（支撑材料中相关内容应进行标记，方便专家查阅）。

技术指标参数响应栏如果原文完全复制招标文件技术要求，作无效投标处理。有负偏离未如实注明的，将视为虚假投标。

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年   月   日

- 主要商务条款响应偏离表

项目名称：                项目编号：             包号：

| 序号 | 评审项目 | 商务评审要求 | 商务响应 | 偏离 | 页码/投标书或资格证明文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

商务条款主要包括售后服务、专利权和保密要求、交货时间、地点与方式、付款及结算方式等。有偏离的要具体说明。有负偏离未如实注明的，将视为虚假投标。

请投标供应商认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年   月   日

- 财务社保数据统计表

| 年 度 数据项目 | 年度 | 年度 | 年度 | 三年平均数 | 页码/投标书或资格证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产总额（万元） |  |  |  |  |  |
| 净资产（万元） |  |  |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |  |  |
| 主营业务收入（万元） |  |  |  |  |  |
| 资产负债率 |  |  |  |  |  |
| 年度纳税 总金额（万元） |  |  |  |  |  |
| 年度缴纳 社保金额（万元） |  |  |  |  |  |
| 年度缴纳 社保人数 |  |  |  |  |  |
| 年度人均 社保金额（元） |  |  |  |  |  |
| ※ 年当地最低 工资标准（元） |  |  |  |  |  |
| ※人均社保金额/ 年当地最低工资标准 |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.采购机构根据评审标准具体内容确定本表具体项目。 2.依据经会计师事务所审计的《审计报告》中相关数据如实填写。 3.“页码”栏中填写数据所在《投标文件》或《资格证明文件》中的页码位置。 4.评标专家审核发现《财务社保数据统计表》与《审计报告》等证明材料中数据不一致的，以证明材料实际数据为准。 |  |  |  |  |  |

- 货物简要说明一览表

项目名称：                项目编号：             包号：

| 序号 | 主要部件名称 | 计量单位 | 数量 | 性能用途说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：该表需与“分项报价表”内容一致。

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年   月   日

- 交货清单

项目名称：              项目编号：               包号：

| 序号 | 品名 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |
| 交货方式： |  |  |  |  |  |  |

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年   月   日

- 售后服务方案

（由投标供应商根据项目需求及技术评审表中“售后服务”评审细则，自行拟定）

附1：零配件保证供应时间承诺书

附2：技术支持和服务网点

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年   月   日

- 零配件保证供应时间承诺书

（格式仅供参考）

（采购机构名称）：

我方所制造的产品委托                         （投标供应商单位名称）参加贵单位组织的编号为             （项目编号）的               （项目名称）采购活动，现就有关事项承诺如下：

我方所制造的                （产品名称）        （规格型号）的零配件保证供应时间为：      年。

在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料并随时接受招标人的检查验证。

违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受军队采购管理部门和招标人按国家和军队规定作出的相关处罚。

特此承诺。

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年   月   日

- 技术支持和服务网点

（由投标供应商自行拟定）

- 易损易耗件（零配件）清单

项目名称：              项目编号：               包号：

| 序号 | 易损易耗件名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年   月   日

附件14

- 技术方案（如有）

（由投标供应商自行拟制技术方案，包括生产、加工、制造、工艺控制及质量控制等，并按评审标准附相关证明材料）

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年   月   日

- 技术力量清单

（由投标供应商根据项目需求及技术评审表中“技术力量”评审细则，自行拟定，并后附技术力量专业水平证明资料及投标供应商最近3个月内为其缴纳社会保险金的相关证明）

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年   月   日

- 专利技术证书，包括发明专利、实用新型专利

（由投标供应商根据项目需求及技术评审表中“技术力量”评审细则如实提供，若无相关专利证书则不提供）

#### 商务评审表要求的内容（不含价格因素）

##### 1.商务评审表——产品业绩

- 近3年中标成交案例及同类项目案例

项目名称：              项目编号：               包号：

| 序号 | 用户 名称 | 项目 名称 | 项目内容 （包括同类项目，产品名称、型号等） | 合同有效金额（万元） | 签订日期 | 用户联系人及电话 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.同类项目指本次招标的产品或同品牌同系列产品,具体在评审标准中明确范围。合同有效金额是指合同中本次招标的产品或同品牌同系列产品金额。

2.“页码”栏中填写数据所在《投标文件》中的页码位置。

3.投标供应商应附销售合同复印件，按合同有效金额由高到低顺序装订，销售合同复印件包括：合同首尾页、签字盖章页、合同金额页、产品信息页。

4.存在控股、管理关系供应商之间签订的合同无效。

5.投标供应商提供虚假合同的，按虚假投标处理。

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年   月   日

##### 2.商务评审表——企业规模

注：投标供应商需按本招标文件“第三部分 投标供应商须知”——“表2：商务评审表”中“评审项目”中的“企业规模”中的要求提供相关证明材料。

##### 3.商务评审表——信誉

注：投标供应商需按本招标文件“第三部分 投标供应商须知”——“表2：商务评审表”中“评审项目”中的“信誉”中的要求提供相关证明材料。

##### 4.商务评审表——财务状况

注：投标供应商需按本招标文件“第三部分 投标供应商须知”——“表2：商务评审表”中“评审项目”中的“财务状况”中的要求提供相关证明材料。

##### 5.商务评审表——投标供应商性质

注：投标供应商需按本招标文件“第三部分 投标供应商须知”——“表2：商务评审表”中“评审项目”中的“投标供应商性质”中的要求提供相关证明材料。

#### 投标供应商认为其他需要加以说明的内容

### 第三节 资格证明文件

项目名称：

项目编号：

包号（若项目只有1个标包，则此处填写为：01）：

投标文件

（资格证明文件）

【    】本

（“【  】”中填写：“正”本或“副”本）

投标供应商： 　　　      （盖单位章）

法定代表人（或授权代表）： 　　（签字或盖章）

年     　月     　日

目  录

【由投标供应商自行编制】

- 资格证明文件索引表

请投标供应商在资格证明文件正文前制作索引表。

| 序号 | 评审项目 | 投标文件位置页码 | 是否完全响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标供应商填写 | 评委认定 |
| 一 | 资格性审查内容 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | ---- |  |  |  |
| 二 | 符合性审查内容 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | ----- |  |  |  |

- 企业单位提供工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证

企业法人须提供“统一社会信用代码营业执照”，未换证的提交“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；事业单位须提供“统一社会信用代码法人登记书”，未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；军队单位不作要求

- 非外资独资或外资控股企业的书面声明

（采购机构名称）：

我方参加贵单位组织的（项目编号、项目名称）采购活动，在此郑重声明：我公司为非外资独资企业或外资控股企业。

如果我方违反上述声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任。

特此声明！

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年   月   日

- 主要股东或出资人信息

| 序号 | 名称 （姓名） | 统一社会信用代码 （身份证号） | 出资方式 | 出资金额 （万元） | 占全部股份比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺，以上信息真实可靠，如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃中标资格。

备注：

1.主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2.出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

3.投标供应商应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东 数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年   月   日

- 前3年没有重大违法记录的书面声明

（采购机构名称）：

我方参加贵单位组织的（项目编号、项目名称）采购活动，在此郑重声明：我公司严格按照《中华人民共和国公司法》以及相关法律法规合法诚信经营至今，在参加本次采购活动前3年内没有重大违法记录，没有隐瞒任何不良经营记录和违反商业道德的行为。

如果我方违反上述声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任。

特此声明！

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年   月   日

- 没有发生过重大质量安全事故的书面声明

（采购机构名称）：

我方参加贵单位组织的（项目编号、项目名称）采购活动，在此郑重声明：我公司近3年没有发生过重大质量安全事故。

如果我方违反上述声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任。

特此声明！

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年   月   日

- 投标供应商最近一年内（投标时间截止前）任意6个月纳税的证明材料

根据税务部门出具的完税凭证或纳税的银行转账汇款单、对账单等判定；军队单位不作要求

- 投标供应商最近一年内（投标时间截止前）任意6个月缴纳社会保障金的证明材料

根据银行转账汇款单或社保部门出具的缴纳社会保障金的凭证判定；不需要缴纳社会保障金的供应商，投标供应商应提供相关证明材料或提供书面声明

- 投标供应商提供会计师事务所出具的

近3年审计报告

审计报告应包含报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表（无所有者权益表的提供书面说明）、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应有会计师事务所公章，2个注册会计师的签字和盖章。军队单位、事业单位无法提供审计报告的，可由上级管理部门批复的决算（或内部会计报表）代替。

- 法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（投标供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

身份证关键信息应清晰可辩，否则投标无效。

投标供应商全称：（盖章）

年   月   日

- 法定代表人授权书

（采购机构名称）：

（投标供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖签名章）

年   月   日

附：

授权代表姓名：

职    务：                      移动电话：

传    真：                      邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）

身份证关键信息应清晰可辩，否则投标无效。

附①：被授权人在职员工证明

附②：被授权人最近连续3个月缴纳社保证明（社保不足3个月的，则需提供最近连续3个月银行打印版工资流水。

##### 附①：在职员工证明

在职员工证明（仅供参考）

兹证明                （姓名）为本单位在职员工，已连续在我单位工作        年，身份证号：                         ，目前其在我单位任         职位。

本单位谨此承诺上述证明是正确的、真实的，如因上述证明与事实不符，本单位将承担相应的法律责任。

投标供应商（供应商）全称：                   （盖章）

日期：     年   月   日

##### 附②：被授权人最近连续3个月缴纳社保证明（社保不足3个月的，则需提供最近连续3个月银行打印版工资流水

注：由投标供应商（供应商）自行提供。

- 保密承诺书

（采购机构名称）：

根据有关保密法规制度，我方知悉应当承担的保密义务和法律责任，对（项目名称、项目编号）的采购项目保密相关事项，作出承诺如下：

一、严格遵守国家和军队保密法规制度要求，制定并严格落实保密管理制度，设置保密部门，配备保密人员，开展保密培训，严格约束所属员工行为，接受和配合甲方或者军方采购管理部门、采购机构组织开展的保密指导和监督检查。

二、未经甲方或者军方有权单位许可，不以摘抄、复制、告知、公布、出版、传递、转让或者以其他任何方式使任何第三方组织和人员知悉本采购项目及其合同订立履行保密信息。军方提供的或者参与本项目及其合同订立履行获悉的所有信息均视为保密信息，甲方或者军方有权单位明确表示无需保密的信息除外。

三、本采购项目及其合同订立履行保密信息，包括以手写、打印、软件、磁盘、光盘、胶片、图片、音视频或者其他可读取方式记载的数据信息和文档资料，实行专人管理、专室专柜存放、定期审核销毁，不擅自复制留存。

四、不在联接互联网计算机中存储、处理、传递，不通过普通电话、传真、快递等非保密渠道传递本采购项目及其合同订立履行保密信息。

五、若我方中标/成交后，不将本采购项目合同订立履行保密信息作为企业业绩进行公开宣传。本合同履行完毕后，仍继续承担与合同履行期间相同的保密义务。在签订本合同前，我方已知悉合同履行过程以及合同履行完毕后需要承担的保密义务及其成本，无须甲方另外支付保密相关费用。

违反上述承诺，我方愿意承担一切法律责任，赔偿因违反承诺造成的损失，接受军方按照国家和军队有关规定作出的处罚。参与本项目及其合同订立履行的我方所属员工发生失密泄密的，由我方承担连带责任。

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年   月   日

- 供应商廉洁和诚信承诺书

我公司自愿参加     （采购机构）组织的军队采购活动（项目编号：  ），并对公司诚信作出如下承诺：

一、如实编写投标文件，对投标文件中提供的文件资料、图片影像、财务数据、资产情况及相应证明等材料的真实性、完整性、准确性，承担相应的法律责任。

二、因公司转制、兼并、股改等特殊情况，无法或拒绝提供原始资料、财务数据、资产情况等，造成公司信息难以确认时，自愿放弃参加军队采购活动。

三、在提供投标文件或现场核查时，如存在伪造文件资料，提供虚假图片影像、业绩合同、资料数据等，造假或篡改相关数据及资产等情况，自愿放弃中标资格并无条件接受相应处罚。

四、严格遵守党和国家、军队相关法律法规以及行业有关规定；坚持公开、公正、诚信的原则，不围标、不串标，不弄虚作假；不损害国家、军队和医院利益，不违反采购活动有关管理规章制度；杜绝商业贿赂，不以任何理由馈赠礼金、有价证券、贵重礼品；不与相关人员进行与采购项目有关的经济利益活动；若遇有关人员索贿，有义务举报；严格履行合同，自觉按合同办事。

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年   月   日

- 未被列入违法失信名单承诺书

（采购机构名称）：

我方参加贵单位组织的编号为            、            项目采购活动，在此郑重承诺如下：

未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重失信行为记录名单，未被列入军队供应商暂停名单、未在军队采购供应商失信名单禁入处罚期内。

违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受军队采购管理部门和采购机构按国家和军队规定作出的相关处罚。

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年   月   日

#### 本项目特定资质

1、所投产品为进口产品、国外品牌产品的供应商须具有国内代理授予的有效代理授权书。

2、按国家规定生产商具有《医疗器械生产许可证》、代理商具有《医疗器械经营许可证》等相应资质。

3、第一类医疗器械具有《第一类医疗器械产品备案凭证》。第二类、第三类医疗器械具有《医疗器械注册证》。

【按上述要求提供相应的证明文件（复印件）即可。】

- 投标供应商认为需要加以说明的其他内容